АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.06.2023 |  | № | 147 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении графика ограничений и аварийных отключений , Порядка действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло -, энерго- и водоснабжающих организаций, расположенных на территории Яхреньгского сельского поселения на период отопительного сезона 2023-2024г.г.

Руководствуясь ст.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.13 № 103 Администрация Яхреньгского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить график ограничений и аварийных отключений  потребителей в осенне-зимний период 2023-2024 года. Прилагается.

2. Утвердить Порядок действий по ликвидации последствий  аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло -, энерго – и водоснабжающих организаций, расположенных на территории  Яхреньгского сельского поселения. Прилагается.

3.    Настоящее   постановление  опубликовать  на официальном сайте Администрации  Подосиновского района Кировской области.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Подосиновского района,   начальника управления по вопросам жизнеобеспечения – В. Ю. Печерина.

Глава Подосиновского района        Д. В. Копосов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Подосиновского района

от 19.06.2023  № 147

СВОДНЫЙ ГРАФИК

Ограничений и аварийного отключения потребителей

при недостатке тепловой  мощности или топлива

по центральной котельной ООО « Маяк»

на осенне - зимний период 2023- 2024 года.

| Тепло-источник потребления | Разреша-ющий договор- ной максимум, Гкал/час | Суточ- ный полезный отпуск, Гкал/сут | Аварий ная бронь, Гкал/час | Техно-логи-ческая бронь Гкал/час | Номер очереди и величина снима- емой нагрузки Гкал/час | ФИО, долж-ность, номер телефона отв-го за введение ограниче-ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение Яхреньгского СДК | 0,685 | 6,99 | 0,209 | - | 3 0,475 | Хомяков Леонид Леонидович 89229135681 |
| Помещение конторы СПК « Маяк» |  |  |  |  | 3 |  |
| Жилой дом, ул. Молодежная, 2 |  |  |  |  | 4 |  |
| Жилой дом, ул. Молодежная,4 |  |  |  |  | 4 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Подосиновского района

от 19.06.2023   № 147

ПОРЯДОК

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло -, энерго - и водоснабжающих организаций, расположенных на территории Яхреньгского сельского поселения, на период отопительного сезона 2022-2023 г.г.

Раздел 1. Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии

и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей.

Климат  умеренно-континентальный.  Лето  продолжается  примерно  90 дней,  с  июня  по  август,  зима  -140-150  дней. Средняя  температура  в  зимний период составляет - 20°С, в летний период - 18°С.

Осадки в виде снега достигают 0,9 – 1,8 метров.

1.2.  Административное  деление,  население  Яхреньгского сельского поселения

В  границах Яхреньгского сельского поселения находится 24 населенных пункта. Отапливаемые потребители – организации и население находятся в административном центре поселения – с. Яхреньга

Характеристика  потребителей  тепловой  энергии,  теплоснабжающих объектов и тепловых сетей.

- Число потребителей тепловой энергии : жилой фонд - 2 многоквартирных дома, прочие - 8.

- Число теплоснабжающих объектов – котельная: 3.

- Потребляемое горючее – дрова.

Потребность  в  топливе  удовлетворяются  за  счет  поставки  дров и электроэнергии.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Останов-ка котель-ной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный |  |
| Останов- ка котель-ной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Локальный |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродина-мические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный |  |

Наиболее  вероятными  причинами  возникновения  аварий  и  сбоев  в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

Раздел 2. Организация работ

2.1.  Организация  управления  ликвидацией  аварий  на  теплопроизводящих объектах и тепловых сетях.

Координацию  работ  по  ликвидации  аварии  на  муниципальном  уровне осуществляет  комиссия  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  поселения,  на  объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта;

на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;

на  объектовом  уровне  –  дежурно-диспетчерские  службы  организаций (объектов).

Размещение  органов  повседневного  управления  осуществляется  на стационарных  пунктах  управления,  оснащаемых  техническими  средствами управления,  средствами  связи,  оповещения  и  жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2.  Силы  и  средства  для  ликвидации  аварий  тепло-производящих объектов и тепловых сетей.

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистов -  операторов котельных.

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

При  возникновении  крупномасштабной  аварии,  срок  ликвидации последствий более 12 часов.

2.3.  Порядок  действий  по  ликвидации  аварий  на  тепло-производящих объектах и тепловых сетях.

В  зависимости  от  вида  и  масштаба  аварии  принимаются  неотложные меры  по  проведению  ремонтно-восстановительных  и  других  работ направленных  на  недопущение  размораживания  систем  теплоснабжения  и скорейшую  подачу  тепла  в  дома  с  центральным  отоплением  и  социально значимые объекты.

Планирование  и  организация  ремонтно-восстановительных  работ  на тепло-производящих объектах  (далее — ТПО) и тепловых сетях  (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию  решения  на  ликвидацию  аварии  предшествует  оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы  проводятся  на  основании  нормативных  и  распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К  работам  привлекаются  аварийно-ремонтные  бригады,  специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О  причинах  аварии,  масштабах  и  возможных  последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и  средствах, руководитель работ информирует не позднее 20 мин. с момента происшествия, чрезвычайной ситуации, заместителя главы Подосиновского района, начальника управления по вопросам жизнеобеспечения  - В. Ю. Печерина.

В  случае необходимости привлечения дополнительных  сил и  средств  к работам,  руководитель  работ  докладывает  заместителю главы Подосиновского района, начальнику управления по вопросам жизнеобеспечения  - В. Ю. Печерину.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном  отключении  коммунально-технических  систем жизнеобеспечения населения  в жилых  домах  на  сутки  и  более,  а  также  в  условиях  критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению пожарной безопасности поселения.

____________